## Actual
Дата | Заказчик | Имя ТКП | № поз. | Кодировка | Брэнд | Наименование поз. | Модель | Расшифровка | Кол-во, шт. | Цена (цифры) | Сумма (цифры) | Цена | Сумма | Условия оплаты | Условия доставки | Документация | Куратор
2020-07-05 | ООО "Спектр" | N(ASH) | 1 | 100=T5500=S=D=15=L=0/10=BAR = X=NH | ASHCROFT | Промышленные манометры | T5500 | 100 - D= 100мм; T5500 - djn S L 15L 10BAR X NH | 20 | 100 | 2000 | (без НДС), евро | (без НДС), евро | Предоплата 100%. | Самовывоз (г. Москва) | -декларация соответствия ТР ТС 032/2013; -свидетельство об утверждении типа СИ с приложением; -руководство по эксплуатации; -технический паспорт | Веселов Н.Д.

## Data
Брэнд | Наименование поз. | Модель | Наименование | Кол-во, шт. | Цена/сумма | Условия оплаты | Условия доставки |  | Документация | Куратор
ASHCROFT |  |  |  |  | (без НДС), евро | Предоплата 100%. | Самовывоз (г. Москва) | Манометры без пов | -декларация соответствия ТР ТС 032/2013; -свидетельство об утверждении типа СИ с приложением; -руководство по эксплуатации; -технический паспорт | Веселов Н.Д.
ADZ NAGANO |  |  |  |  | (с НДС), евро | Предоплата 100% в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. | Доставка до склада Заказчика | Манометры с пов. | -декларация соответствия ТР ТС 032/2013; -свидетельство об утверждении типа СИ с приложением; -руководство по эксплуатации; -технический паспорт с отметкой о первичной поверке; -свидетельство о первичной поверке; | Казаков Д.В.
NAGANO KEIKI |  |  |  |  | (без НДС), руб. | Постоплата 100%. |  | Термометры |  | Бондарцев М.А.
[5 empty] | (с НДС), руб. | Постоплата 100% в рублях по курсу ЦБ РФ на день отгрузки в течение 30 дней |  | Датчики ADZ
Постоплата 100% в рублях по курсу ЦБ РФ на день отгрузки в течение 60 дней
Постоплата 100 % в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Предоплата 50%. Окончательный расчет 50 % в течение 15 дней с даты отгрузки
Предоплата 50%. Окончательный расчет 50 % в течение 30 дней с даты отгрузки

## conf T5500
D | Model | material | Liquid | Connec | Orient | Range | Unit | Opts | Opt1 | Opt2 | Opt3
100 = Диаметр шкалы 100 мм | T5500 - Манометры из нерж. Стали | S - нерж. Сталь | D - без | 15 - G1/2" | L | 0/10 | BAR | X | NH | GV
160 = Диаметр шкалы 160 мм | T6500 - Манометры из нерж. Стали с перегородкой | P - Монель | L - C заполнением